| D+M hliníková prosklená stěna (4,65+5,2)m/ v 3 m ( vč. aut. dveří) Systém hliníkové prosklené fasády Schuco FW 50+ . | m2 | 29,60 |
| --- | --- | --- |
| D+M Al dveře proskl.automat. 2,4 x 2,295 m venkovní | ks | 1,00 |
| D+M hliníková okna EW 15 2x 1m/2m + 1x 1,5m/0,9m | m2 | 5,35 |
| AL. dveře 140/2100 cm , EW 15 , vč. zárubně | ks | 1,00 |

Poptávka hliníkové výplně

Místo stavby:  Tábor